晋城市集中式生活饮用水

水源水质状况报告

一、监测情况

2020年6月，全市共监测2个市级在用集中式生活饮用水水源：市区井水、郭壁泉水，均为地下水水源。

县级集中式生活饮用水水源地8个：高平市城北（一水厂）、高平市川起（二水厂）、阳城县下芹（一水厂）、阳城县王曲（二水厂）、沁水县万庆元水源地（定都）、沁水县大坪水源地（北坛）、沁水县县城水源地（杨河）、陵川县磨河泉，均为地下水水源。

本次县级水源地共监测4个，其余4个停用（高平市川起（二水厂）、沁水县万庆元水源地（定都）、沁水县大坪水源地（北坛）、沁水县县城水源地（杨河）。

注：县级集中式生活饮用水水源地水质每半年监测一次。

（一）监测点位

在用集中式生活饮用水水源地，均在汇水区（加氯前）采样。

（二）监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项常规指标。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

8个县级集中式生活饮用水水源地中有4个水源地停用，监测的6个市级、县级在用集中式生活饮用水水源全部达标（详见附表）。

山西省晋城生态环境监测中心

2020年6月28日

附表

2020年6月晋城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省 | 晋城市 | 晋城市区井水 | 地下水 | 达标 | - |
| 2 | 山西省 | 晋城市 | 郭壁泉水 | 地下水 | 达标 | - |
| 3 | 山西省 | 晋城市 | 高平市城北（一水厂） | 地下水 | 达标 | - |
| 4 | 山西省 | 晋城市 | 高平市川起（二水厂） | 地下水 | 停用 |  |
| 5 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县下芹（一水厂） | 地下水 | 达标 | - |
| 6 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县王曲（二水厂） | 地下水 | 达标 | - |
| 7 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县万庆元水源地（定都） | 地下水 | 停用 | - |
| 8 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县大坪水源地（北坛） | 地下水 | 停用 | - |
| 9 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县县城水源地（杨河） | 地下水 | 停用 | - |
| 10 | 山西省 | 晋城市 | 陵川县磨河泉 | 地下水 | 达标 | - |