## Sheet1
2024年四季度环保投诉举报办理情况
序号 | 举报对象 | 污染描述 | 办结信息
1 | 晋城白水洗浴中心 | 南翠小区内商业洗浴中心外的供热机器夜间长时间开启，噪音大影响睡眠。 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城白水洗浴中心进行调查，该店位于山西省晋城市城区白水西街某小区内，办理有营业执照，主要经营洗浴，成立于2016年7月26日。现场检查时该公司处于营业状态，该公司于后墙二楼楼顶安装有7台空气能设备，设备运行时产生的噪音对周围居民造成了一定影响。该公司已采取简易的降噪措施。我局执法人员要求该店负责人限2024年12月28日前进一步对空气能设备采取降噪措施，做到噪声达标排放。
2 | 山西高平科兴申家庄煤业有限公司 | 高平市科兴申家庄煤业矸石堆放场没有审批手续，继续堆放矸石，申家庄环评批复是煤矸石给环利达砖厂的，而这几年没有给砖厂而是占了林地违规堆放的，是国家政策不允许的。 申家庄煤矿上报环保局的数据没有排水流量，我们提供视频证实申家庄煤矿偷排废水。 | 晋城市生态环境局高平分局执法人员对申家庄煤业进行了现场检查发现：山西高平科兴申家庄煤业有限公司位于高平市北城办泉则头村，环保手续齐全。现场检查时：1.该公司处于正常生产状态；2. 经查阅该公司环境影响报告书：该公司建有矸石填埋场；产生的煤矸石多用途、多途径处置，部分送至高平市环利达新型墙体材料厂用于制砖，部分送至矸石填埋场进行填埋作业。现场检查时，因现产的煤矸石不符合煤矸石制砖要求，所产的煤矸石全部送至煤矸石填埋场填埋，煤矸石填埋场规范填埋；3. 该公司建有一座处理能力为150m3/h的矿井水处理站，采用3台旋流澄清净水装置50m3/h处理设备。处理后的矿井水部分回用于井下，部分经废水总排口排放，废水总排口安装有废水在线监测设施，与生态环境系统联网。经查阅2024年11月6日至8日废水在线监测小时数据，均显示有排水量且水质达标排放。我局将进一步加强对企业的日常监督管理，同时要求企业提高认识，加强管理，落实环境保护主体责任，将各项环境保护工作落到实处。
3 | 陵川县人民医院 | 在山西省晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台数据显示，陵川县人民医院废水排放口COD 11/20、11/21 疑似超标。 | 陵川生态环境保护综合行政执法工作人员前往现场进行调查。经现场核查陵川县人民医院废水排放口COD疑似超标，是因陵川县人民医院安装的聚光科技（杭州）股份有限公司生产的SIA-3000 (COD) 型和 SIA- 3000 NH,N) 型在线监测设备于2024年11月21日0吋至20时7分COD数据异常、经核实因多通阀损坏导致、0时至20时5分氨氮数据异常、因多通阀损坏、屏幕程序损坏导致。运维人员现场更换多通阀、更换主板、升级系统后、数据恢复正常。晋城市云帆环境科技有限公司同时对11月21日数据异常向我局报送数据异常报告。
4 | 阳城县城于家大院东北铁锅炖鱼店 | 饭店排烟，油烟乱排，油滴飞溅满地，小区内电瓶车上都是油. | 晋城市生态环境局阳城分局执法人员进行了现场调查，举报人反映的阳城县山水馨园D区12号楼院内实际是指阳城县城于家大院东北铁锅炖鱼店，地址位于山西省晋城市阳城县凤城镇小窑头村山水家园D11号商铺，经营范围为餐饮服务。2024年11月19日下午15点20分现场检查时，油烟排放口无油烟痕迹。我局执法人员在现场检查时要求该饭店负责人将油烟机及油烟管道出口定期进行清理，并对排烟口进行技术改造，从根源上杜绝油烟排放存在的隐患。
5 | 晋城市公安局城区分局 | 抽烟机电机坏了，声音太大了. | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城市公安局城区分局餐厅进行调查，我局执法人员经现场核查，晋城市公安局城区分局位于晋城市城区红星西街2399号，该分局厨房位于后院主楼北边，厨房安装有一台油烟净化设施。我局执法人员经与举报人进行沟通并进入举报人家中进行核查噪音，现场未发现噪音扰民现象。
6 | 山西省晋城市陵川县G342（平安北路） | 施工噪声扰民 | 晋城市生态环境局陵川分局于2024年11月22日立即函告陵川县城乡建设管理局进行处理。经检查，平安北路正在进行老城区雨污分流工程施工，施工单位为国安建设工程有限公司，经城管执法队和住建局联合调查，施工单位承认因赶工期，存在夜间施工扰民问题。执法人员对施工单位下达了整改通知，要求其严格按照相关规定进行施工，不得在晚上十点至次日早晨六点之间进行产生噪音的夜间施工作业行为，否则，将依法进行处罚。建设单位住建局也对施工单位负责人进行了约谈，督促施工单位优化施工作业时间，限定大型施工机械设备施工时间为上午7点30分至12时，下午14时至20时，以减少对周边居民的干扰。
7 | 广西成邦建设工程有限公司 | 山西省晋城市水泉坡回迁楼夜间非施工时间段，非法施工，制造噪音扰民，影响居民休息。 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城盛华丰瑞晟金城华府项目进行调查，该项目由广西成邦建设工程有限公司承建，现处于主体基础施工阶段，施工期：2023年10月至2025年10月。经现场与该项目负责人了解到，2024年11月15日晚上22:00至2024年11月17日6:00对晋城盛华丰瑞晟城华府项目场内进行主体基础浇筑作业，混凝土浇筑期间使用机械产生的噪音，对附近居民造成了一定影响。该因特殊工艺需连续浇筑已取得相关部门批复允许夜间延迟浇筑证明（2024年11月15日7：00至2024年11月16日11：00、2024年11月16日10：00至2024年11月17日6：00），已对附近居民区张贴公告。我局执法人员告知项目负责人尽量调整施工工序，避免夜间浇筑产生的噪音，影响附近居民休息。因特殊工艺需夜间连续浇筑应采取有效降噪措施，人为噪声的控制以及选择低噪声设备，减少对周边居民的影响。
8 | 晋城市城区独独锅鸡公煲 | 晋城市城区建设路建东巷小区54号的独一锅鸡公煲牛腩煲饭店每天中午和晚上做饭，在有烟净化设施的条件下，采用排风扇偷偷直排油烟，将油烟直接排放到大气中，造成饭店后面的整条胡同飘的都是该饭店的呛人油烟味，对附近居民的正常生活环境造成严重污染。 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城市城区独独锅鸡公煲进行调查，该店位于晋城市城区建设路建东巷54号一楼门面房，经营范围：餐饮服务。我局执法人员经现场核查时该店营业正常，该店负责人于2024年12月1日对油烟净化设施进行了清洗，并对厨房北面墙体的排风口进行了封堵。现排风口已封堵。我局执法人员要求该饭店负责人，加强油烟净化设施的清洗频次，避免影响附近居民的正常生活。
9 | 阳城县城饸饹刘餐馆 | 小区楼下饭店做饭油烟乱排，导致油烟全部在停放摩托车、电瓶车上。 | 晋城市生态环境局阳城分局执法人员进行了现场调查，阳城县城饸饹刘餐馆，地址位于阳城县右岸大道，经营范围为食品经营。2024年11月14日上午10点30分现场检查时，油烟排放口油烟痕迹明显。我局执法人员在现场检查时要求该饭店负责人将油烟机及油烟管道出口清理干净，并对排烟口进行技术改造，确保油烟无法随便飞溅；同时要求该饭店加强日常管理，定期对油烟净化装置进行清洗，使油烟经过充分处理后排出，避免油烟污染情况发生。
10 | 山西太行华通建筑工程有限公司 | 中午施工噪声扰民 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对城区华街府邸A、B地块项目进行调查，该项目位于山西省晋城市黄华街以西白水街以南，由山西太行华通建筑工程有限公司承包，已注册工商营业执照，施工期为2024年6月至2024年12月，该项目现处于土方开挖阶段。我局执法人员与项目负责人进行沟通，负责人称2024年11月5日中午13:40左右开始进行打桩作业，施工期间使用机械产生的噪音，对周围居民造成了一定影响。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条规定，建筑施工污染防治在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。按照附则中，第八十八条本法中的用语解释：夜间，是指晚上十点至次日早晨六点之间的期间，该时间段为禁止施工时间。法律中未对中午与节假日作出其他规定。我局执法人员告知该工地负责人，中午施工期间尽量调整施工工序，降低施工时产生的噪音，减少对周边居民的影响。
11 | 阳城县鑫辰美铸业有限公司 | 阳城县董封乡坡丰村鑫辰美铸造有限公司以冲天炉的名义小高炉还在正常生产，煤气泄漏严重。 | 晋城市生态环境局阳城分局执法人员进行了现场调查，经查，该公司环保审批手续齐全，举报人反映的冲天炉实际是热风冲天炉，2011年9月24日，山西省发展和改革委员会以晋发改能审〔2011〕261号对该公司的《扩建年产5万吨铸件及5万吨机加工项目节能评估报告书》进行了批复。该公司建设2座热风冲天炉，一座10吨，处于停产状态，一座25吨，处于生产状态，25吨冲天炉配套布袋除尘器，重力除尘器，脱硫塔脱硫，尿素脱硝防污设施，现场检查运行正常；建设2台中频炉，配套一台布袋除尘器，处于停产状态；热风冲天炉安装一套在线监控设施，经调阅在线监控小时数据，该公司10时数据为：烟尘2.287 mg/m3（标准值20mg/m3）、二氧化硫1.031mg/m3（标准值60 mg/m3）、氮氧化物1.894 mg/m3（标准值80mg/m3），各项污染排放值均未超过排污许可证规定的浓度限值要求。我局执法人员要求该公司在生产中严格按照排污许可证要求，稳定运行各污染防治设施，确保污染物排放限值不超过排污许可证许可的浓度限值要求。
12 | 开发区吕匠路东富士康厂房 | 开发区吕匠路东富士康厂房经常性散发出异味，在晚上比较严重，影响周边小区居民健康。 | 晋城市生态环境局经济技术开发区分局组织中辐院专家到富士康（晋城）科技园B区（金加一厂）现场核查,经查：1.富士康最近一次的自行监测报告，显示污染排放达标;2.经开区管委会聘请第三方专业监测机构对富士康（晋城）科技园B区（金加一厂）全部有组织排口（23个）及厂界无组织进行了现场监测，监测结果显示远低于排放标准;3.现场检查发现该公司静电油雾净化器及尾气烟道跑冒滴漏较明显，我局要求该公司加强现有静电油雾净化器的运行维护,定期更换滤网 清洗电极板,加强废气收集管道的密闭;4.参考中辐院专家意见，我局要求该公司按照环评要求的监测因子在居民区邻近厂界加强无组织监测,按照《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》,开展有组织废气排气筒的油烟、油雾监测。
13 | 晋城市聚集能源有限责任公司 | 阳城县八甲口聚集能源最近几日扬尘污染严重，晚上装车噪声扰民。 | 晋城市生态环境局阳城分局执法人员立即进行了现场调查。1、举报人所称的阳城县聚集能源有限公司，实际为晋城市聚集能源有限责任公司，该公司铁路专用线扩建50万吨发运量项目地址位于凤城镇下孔村。《建设项目环境影响报告表》于2004年12月31日经原晋城市环境保护局批复。固定污染源排污登记表，有效期自2020年4月13日至2025年4月12日。建设项目竣工环境保护验收于2015年7月29日经原阳城县环境保护局批复。2、现场检查时，该项目未进行发运作业。3、距该公司货运站台最近的居民房约50米左右。4、该公司建有全封闭物料棚，并配备有固定式雾炮抑尘装置，所有原煤全封闭物料棚内堆存。5、该公司装运过程采用铲车装载，易产生扬尘，配备有移动式洒水抑尘装置。6、该公司车辆运输、铲车装载过程中会产生噪声。7、山西高创环保检测有限公司分别于2024年4月29日、2024年4月30日为该公司出具的环境噪声、废气监测报告显示，各类污染物均可达标排放。根据现场检查情况，执法人员要求该公司在物料装卸过程中要加强洒水抑尘作业，最大程度减少无组织排放。协调铁路发运装载时间，尽量避开居民正常休息时间。减少对周边居民的影响。
14 | 中心城市道路日常维护 | 周末早上七点开始施工，噪声特别大，在房间里能感受到强烈的震动，严重扰民，影响居民的日常生活。 | 晋城市生态环境局泽州分局执法人员到现场进行了调查，该项目为河南万鑫建设工程有限公司承接中科创新基地建设项目5-8#楼及智博馆工程由青年城置业有限公司投资建设，河南万鑫建设工程有限公司施工，占地面积约55亩，总建筑面积8.2万平方米，总投资规模约5亿元，规划建设5幢，由LOFT公寓、平层公寓，青年人才服务中心组成。 该项目主体工程已完工；经与现场负责人核实，并调取查看了现场监控，发现该项目10月27日早上未施工；经现场核查，施工单位为晋城市市政公用集团有限责任公司承担中心城市道路日常维护和供气、供水、供热等民生保障工作。经现场与负责人核实，该项目10月27日早上7：00左右正在开挖路面安装管道阀门，保障附近居民供热。 针对该群众反映的问题，晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6：00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
15 | 泽州县周村板上煤场 | 环境污染，空气污染。 | 晋城市生态环境保护委员会办公室将此情况转给周村镇人民政府，周村镇人民政府于2024年10月23日到现场进行调查处理，该煤泥堆厂位于坂上村臻固商砼后侧，该处为晋城市众拥会工贸有限公司厂区，主要经营气化渣洗选综合利用，于2024年9月取得环评批复；经现场核实，场地堆是煤泥；周村镇环保工作站人员联系村委及企业负责人立即将煤泥进行清理并对地面进行了清洗。同时要求坂上村环境网格员加大对该地点巡查频次，避免类似情况再次发生。
16 | 沁水县沃东鑫农业开发有限公司 | 鸡场修建过程树木乱砍乱伐，对于鸡粪处理不到位，随便乱倒乱扔，生活垃圾乱扔，为了获益回收煤矿的废旧矸石随意处理，对周边村庄产生了巨大的影响，臭味熏天，严重影响了周边村民的正常生活起居。 | 晋城市生态环境局沁水分局执法人员联合土沃乡人民政府工作人员进行了现场检查，经查：1、举报人反映的鸡场为沁水县沃东鑫农业开发有限公司，该公司位于山西省沁水县土沃乡王庄村东约2公里处，现场检查时该公司鸡场建设已完成；2、经执法人员现场使用无人机对现场周边进行观察，未发现养殖粪便乱堆乱放现象，未发现煤矸石堆放现象；3、现场建设有生活垃圾池，未发现生活垃圾乱倒乱扔现象；4、该公司正在建设封闭式堆粪棚。调查处理情况：要求该公司加强日常管理，土沃乡人民政府要督促该公司严格落实环保措施，对发现的环境违法行为依法依规严查严处。
17 | 晋城市城区全胜汽配门市部 | 夜间室外汽车喷漆 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城市城区全胜汽配门市部进行调查。举报人反映的对象为晋城市城区全胜汽配门市部，位于山西省晋城市城区北环路道头村33号，占地面积约70平方米。我局执法人员现场检查发现，该公司10月15日晚存在露天喷漆现象，喷漆过程中产生的气味给附近居民造成了一定影响。我局执法人员责令该汽修厂禁止露天喷漆，减少对周边居民造成的影响。
18 | 晋城喜回家餐饮有限公司 | 饭店油烟机管道直通小区，安装于居民楼上，饭点营业期间油烟味大，噪声大，严重影响生活。 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对晋城喜回家餐饮有限公司（明洞阿姨）进行调查。该饭店位于晋城市城区凤台街栖凤小区。我局执法人员经现场核查，该饭店前身是农商银行，饭店于2024年9月15日正式营业，新安装一套油烟净化设施，风机安装在室内，利用原农商银行的排烟管道并已延伸至楼顶。我局执法人员要求该饭店负责人，限2024年10月23日前对油烟净化设施与排烟管道连接处进行封闭，同时对排烟管道进行泄露检修，另对管道采取降噪措施。
19 | 临汾市鸿长顺劳务服务有限公司 | 近段时间以来，在中午一点左右开始动用挖掘机，压路机等大型机械施工，声音特别大，严重扰民。 | 晋城市生态环境局城区分局执法人员对凤鸣小区工商银行家属院老旧小区改造项目进行调查。该项目位于山西省晋城市凤鸣小区，由临汾市鸿长顺劳务服务有限公司承包，施工期为2024年5月到2024年11月。该项目现处于收尾阶段，我局执法人员与负责人沟通，负责人称2024年10月9日10:00浇筑混凝土至14:00，浇筑期间使用机械产生的噪音，对附近居民造成了一定影响。我局执法人员与该项目负责人进行协调，尽量调整施工工序和施工时间，施工时采取有效降噪措施，降低施工时产生的噪音，减少对周边居民造成的影响。
20 | 山西省晋城市陵川县崇文镇仕林苑社区胜利街豆腐作坊 | 仕林苑社区胜利街某豆腐作坊，现在每天上午还是浓烟滚滚，禁闭门窗家里都是一股烟味儿。 | 市生态环境局陵川分局执法人员、崇文镇工作人员及市场监督管理局、仕林苑社区工作人员再次对该作坊进行了调查，陵川县市场监督管理局对该豆腐作坊下达了停产整改通知（陵川县市场监督管理局食品安全监督检查表）。
21 | 米山镇东仓河一排口 | 9月3日早餐6:51，一不明排口向东仓河排水，有一定异味，该排口未设置排口标示牌，排除水来源未知，紧邻高平市经济技术开发区，望查明排口来源、性质及排水水质。 | 晋城市生态环境局高平分局执法人员对该处排口进行了现场检查发现：经调查，该排口位于高平市米山镇党校十字路口南侧桥下，此排口属于高平市水务局负责建设，投资360.93万，主要建设内容为铺设再生水利用管线。现场检查时：1、现场检查时，该排口有水排放，水质清澈，无异味；2、该排口为高平市水务局2023年开工建设，目前已建设完成，铺设了一条将高平市第一生活污水处理厂处理后的达标水引至高平市第三热源厂及大东仓河的再生水利用管线，工程建设泵站1座，铺设管道3873米，新建闸阀检修井18座。年可新增再生水利用31.6万立方米，到今年年底，再生水利用率可达25%。该排水管道，用于东仓河景观补水，排放水经高平市第一生活污水处理厂处理后，符合（山西省《污水综合排放标准》DB14 1928-2019）中V类标准，并附有水质检测报告。